ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM	ĐÁP ÁN: An toàn điện

TRUNG TÂM VIỆT ĐỨC	Mã môn học: ELSA 320245

BỘ MÔN: Điện – Điện tử	Học kỳ: I Năm học: 2015 - 2016

Câu 1: (2đ)

Ghi đúng các nội dung trong TCVN 5556-1991 mục 2.2 được 2 điểm.

Câu 2: (2đ)

Nêu được ví dụ chưa nói trên lớp 1điểm, nêu được thuộc loại nguyên nhân nào 0,5 đ biện pháp khắc phục 0,5 đ.

Câu 3: (2 đ)

Đối với mỗi mạng điện vẽ được 4 hình : chạm 1 pha, chạm 1 trung tính, chạm 2 pha, chạm 1 pha 1 trung tính và nếu được là có nguy hiểm hay không mỗi hình 0,25 điểm.

TT: chạm 1 pha: giật,  chạm 1 trung tính: không giật, chạm 2 pha: giật, chạm 1 pha 1 trung tính: giật.

IT: chạm 1 pha: không giật,  chạm 1 trung tính: không giật, chạm 2 pha: giật, chạm 1 pha 1 trung tính: giật.

Câu 4: (1đ)

Trình bày và giải thích rõ quy trình tiến hành sơ cứu nạn nhân bị điện giật bất tỉnh.

Nêu các ý chính ở lưu đồ cứu hộ trang 173 sách An toàn điện của thầy Quyền Huy Ánh.

Câu 5: (3đ)

Tính toán bảo vệ được tuy nhiên quá dư số kim  quá nhiều chỉ được 1,5 đ.

Chọn kim 2,4m chiều ngang 5 kim, dọc 4 kim tổng cộng 20 kim.

Chọn kim 3,6m chiều ngang 4 kim, dọc 3 kim tổng cộng 12 kim.

Khi đó tối ưu khoảng cách D chéo < 7h.